附件：

吕梁市城镇燃气突发事件应急预案

1 总则

1.1 编制目的
为有效预防城镇燃气事件发生，及时、有序、高效、科学处置燃气事件，有效减少燃气事件对城市群众正常用气的影响，维护正常生产生活秩序，构建和谐社会，特制定本预案。

1.2 编制依据

根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《突发事件应急预案管理办法》《生产安全事故应急预案管理办法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《城镇燃气管理条例》《山西省突发事件应对条例》《山西省安全生产条例》《山西省重大城乡建设事故应急预案》《山西省燃气管理条例》《吕梁市城乡建设事故应急预案》等法律、法规、规范和有关规定，制定本预案。

1.3 工作原则

1.统一领导，分工协作。

2.统筹支配，协调配合。

3.依法规范，加强管理。

4.以人为本，救援第一。

5.属地为主，就近处置。

6.依靠科技，提高素质。

1.4 适用范围

本预案适用于吕梁市行政区域内城镇燃气突发事件的预防和应急处置工作。

1.5 事件分类

根据城镇燃气突发事件的发生过程、性质和机理，突发事件可分为自然灾害、工程事件和违规操作事件三类。

1.自然灾害引起的突发性事件

因地震、洪水、滑坡、泥石流、冰雪凝冻等自然灾害导致城镇主要供气和输配气系统管网发生干管断裂或突发灾害，造成燃气输送受阻，影响大面积区域供气，或造成液化天然气、液化石油气储灌站淹没，储罐垮塌、机电设备毁损等事件，导致城镇气源供应中断，或造成燃气泄漏爆燃事件。

2.工程事件引起的突发性事件

（1）战争、恐怖活动等导致燃气设施、管网破坏；

（2）工程建设过程中因开挖、吊装等行为导致燃气设施、燃气管网破坏（不含长输管线）；

（3）城市主要燃气干管和配气管网设施故障，造成大范围燃气压力降低、气量不足甚至停气，导致燃气中断等；

（4）城市燃气设施、管网等发生泄漏、停气、火灾、爆炸等；

3.违规操作事件引起的突发性事件

（1）城镇燃气作业人员未按照规范操作导致燃气设施、管网发生泄漏、停气、火灾、爆炸等；

（2）燃气用户未按规定使用燃气导致发生泄漏、停气、火灾、爆炸等。

1.6 事件分级

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，按照事件灾难的可控性、严重程度和影响范围，将燃气突发事件等级由高到低划分为特别重大、重大、较大和一般四个等级（见附件4）。

2 组织指挥体系及职责

设立吕梁市城镇燃气事件应急指挥部（以下简称市燃气应急指挥部），指挥协调全市燃气事件预防处置工作。指挥部下设办公室（常设机构）、现场指挥部和专业组，专业组成员为市燃气应急指挥部成员单位和有关专家。

各县（市、区）人民政府，负责本行政区域内燃气事件预防和应急处置工作，在本预案指导下制定本级燃气事件应急预案，设立相应燃气应急指挥机构。

各燃气经营企业分别负责经营区域内燃气事件预防和应急处置工作，在本预案指导下制定燃气突发事件应急预案，设立本企业燃气应急指挥机构。

2.1 市燃气应急指挥部组成及职责

（1）市燃气应急指挥部组成

指挥长：市政府分管城镇燃气工作的副市长

副指挥长：市政府分管副秘书长、市住建局（市燃气主管部门）、市应急管理局、市消防救援支队主要负责人

成员：市委宣传部、市委网信办、市住建局（市燃气主管部门）、市应急管理局、市发展改革委、消防救援支队、市公安局、市交警支队、市工信局、市气象局、市卫健委、市财政局、市生态环境局、市交通局、市民政局、市人社局、市市场监管局、市信访局，各县（市、区）人民政府，市武警吕梁支队、吕梁军分区战备建设处、国家金融监督管理总局吕梁监管分局、国网吕梁供电公司、山西地电吕梁分公司、各城镇燃气经营企业。

（2）市燃气应急指挥部职责

认真贯彻执行预防燃气事件的法律法规规章和政策，制定燃气突发事件应急预案；建立和完善燃气应急响应机制；负责统一指挥、协调燃气突发事件的应对工作；组织全市燃气突发事件应急救援演练；指导政府各有关部门做好燃气突发事件应急工作。

（3）市燃气应急指挥部办公室及职责

市燃气应急指挥部下设办公室，办公室设在市住建局（市燃气主管部门），办公室主任由市住建局局长担任，市住建局分管城镇燃气工作的领导任办公室副主任，办公室人员由各成员单位业务科室负责人组成。

市燃气应急指挥部办公室职责：（1）负责市燃气应急指挥部日常工作；（2）传达和执行国家、省、市关于燃气应急工作的各项决策、指令，检查和报告执行情况；（3）建立燃气监测预警体系，开展燃气事件风险评估和监测预警工作；（4）接收、核实、处理、传递燃气事件信息；（5）发布燃气事件相关信息，落实市燃气应急指挥部交办的其他工作；（6）协调各燃气经营企业之间、成员单位与燃气企业之间城镇燃气应急工作；（7）定期组织燃气应急演练；（8）部署燃气应急工作的公众宣传和教育；（9）对燃气事件应急处置工作进行总结，并提出改进意见。

（4）县级应急组织机构及职责

按照属地管理和分级响应原则，各县（市、区）人民政府参照本预案，成立相应机构，制定本行政区域燃气事件应急预案，并报市燃气应急指挥部备案；负责本行政区域燃气事件应急处置工作。

（5）市燃气应急指挥部成员单位职责

市燃气应急指挥部各成员单位按照各自职责，负责本预案实施过程中重大事项的指导、协调和保障工作。（各成员单位职责见附件2）。

2.2 分级应对

燃气突发事件应对遵循分级管理，属地负责，分级应对，协调联动。涉及跨县级行政区域的，由市应急指挥部予以协调，超出吕梁市应对能力的较大以上城镇燃气突发事件，必要时由市人民政府提请省人民政府提供支援。

2.3 现场指挥部职责与分工

根据应急处置工作需要，由市燃气应急指挥部牵头组建现场指挥部，现场指挥部设指挥长，并实行指挥长负责制，由应急指挥部指挥长或副指挥长担任，视情设置若干工作组，建立现场指挥部相关运行工作制度，分工协作有序开展现场处置和救援工作。工作组可根据实际进行增减调整。

指挥长：市政府分管燃气工作的副市长

副指挥长：市政府协管副秘书长、市住建局（市燃气主管部门）、市应急局、市消防救援支队主要负责人。

现场指挥部下设综合协调组、抢险救援组、社会稳定组、技术组、医学救护组、应急保障组、宣传报道组、善后工作组等8个工作组。根据现场情况，指挥长可视情况调整工作组组成单位及职责。

（1）综合协调组

组长：市住建局（市燃气主管部门）主要负责人

成员单位：市住建局（市燃气主管部门）、市应急管理局，事发地县（市、区）人民政府

主要职责：协调各工作小组开展抢险救援相关工作；收集、汇总、报送事件和救援动态信息，承办文秘、会务工作；协调、服务、督办各工作组的应急救援工作；完成现场指挥部交办的其他任务。

（2）抢险救援组

组长：市应急管理局主要负责人

成员单位：市应急管理局、市住建局（市燃气主管部门）、市公安局、市交警支队、市消防救援支队、武警吕梁支队、吕梁军分区战备建设处及燃气企业，事发地县（市、区）人民政府

主要职责：负责掌握事件现场动态，制定救援方案，指挥、调集专业应急队伍、装备和物资；在紧急状态下的现场抢险作业、现场伤员的搜救、抢救及事件后对市政及公路设施进行修复等。

（3）社会稳定组

组长：市公安局分管负责人

成员单位：市公安局、市交警支队，事发地县（市、区）人民政府

主要职责：负责事件现场交通安全保障，设置现场警戒，禁止无关人员和车辆进入事件现场，进行治安巡逻及人员疏散及周围物资转移等工作。

（4）技术组

组长：市住建局（市燃气主管部门）分管负责人

成员单位：市住建局（市燃气主管部门）、市应急管理局、市卫健委、市消防救援支队、市市场监督管理局。

主要职责：掌握、研判灾情，组织专家研究论证，为救援工作提供技术支持；制定救援方案、技术措施和安全保障措施。

技术组下设专家组。主要任务：研判灾情，研究论证救援技术措施，为救援决策提出意见和建议；参与救援方案制定；提出防范事件扩大措施建议。

（5）医疗救护组

组长：市卫健委主要负责人

成员单位：市卫健委，事发地县（市、区）人民政府

主要职责：负责伤员救治和医疗卫生保障，调配医疗资源指导援助，开展现场卫生防疫。

（6）应急保障组

组长：事发地县（市、区）长
成员单位：事发地县（市、区）人民政府，市发改委、市工信局、市财政局、市交通局、市应急管理局、市交警支队、吕梁无线电管理局、市市场监督管理局、市气象局、山西地电吕梁分公司、国网吕梁供电公司、中国移动吕梁分公司、中国联通吕梁分公司、中国电信吕梁分公司、铁塔吕梁分公司
职责：负责协调组织事故抢险救援所需的抢险物资、经费、运输、气象、通信、电力等各种保障工作。

（7）宣传报道组

组长：市委宣传部分管负责人

成员单位：市委宣传部、市住建局、市委网信办，事发地县（市、区）人民政府

主要职责：根据市现场指挥部发布的权威信息，组织协调新闻媒体开展城镇燃气事件应急救援的新闻报道、新闻发布，积极引导舆论。

（8）善后工作组

组长：事发地县（市、区）长
成员单位：市财政局、市住建局（市燃气主管部门）、市交通局、市民政局、市应急管理局，事发地县（市、区）人民政府

职责：做好家属安抚、伤亡赔偿和应急补偿、恢复重建工作，处理其他有关善后事宜。

3 风险防控

各县（市、区）燃气主管部门和城镇燃气经营企业要按照职责分工定期检查、监控本行政区域内可能引发燃气突发事件，进行综合性评估和趋势分析，研究制定风险分级分类标准和管控办法，开展危险有害因素辨识评估，制定防控措施，加强政府和企业风险管控与隐患排查治理双重预防机制，有效防范化解风险和消除隐患。

4 监测与预警

要根据城镇燃气突发事件种类和特点，按照属地管理原则，完善监测网络体系，落实监测机构、人员、职责，确定信息监测方法与程序，完善信息来源与分析、常规数据监测、风险评估与分级等制度，做到早发现、早报告、早处置。

4.1 预防与监测

4.1.1 预防

市燃气应急指挥部办公室牵头，各县（市、区）燃气主管部门加强对本地区的风险评估工作，并按照职责分工加强燃气安全生产检查、风险隐患排查及隐患整改。有针对性地制定应对措施和应急预案并加强演练，做好突发事件预防及应急处置准备工作。

4.1.2 监测

市燃气应急指挥部办公室牵头，各县（市、区）燃气主管部门建立完善燃气突发事件信息监测预警机制，采用信息化数字化智能化技术，通过专业监测、视频监控、日常巡查、基层单位上报、社会公众投诉等多种渠道收集信息，加强新建管线、燃气场站、餐饮、人员密集场所等重点部位危险源监测，有针对性地提出防范工作要求。在发生气象灾害、冬季高峰供应和重大节假日、重要会议、重大社会活动期间，燃气主管部门应当加强燃气运行状态的监测工作。

4.2 预警

根据城镇燃气突发事件分级，划分四级预警级别，从低到高依次用蓝色、黄色、橙色和红色表示，分别对应预计可能发生的一般、较大、重大、特别重大突发事件。

4.2.1 预警信息发布

发布权限。市燃气应急指挥部办公室接到突发事件信息或者预警建议，应当立即组织有关部门和专家进行分析、评估，并向各县（市、区）人民政府和市燃气应急指挥部报告。不涉及跨区域的蓝色预警信息由事发地县（市、区）人民政府发布；红色、橙色、黄色预警信息以及涉及跨区域的蓝色预警信息，由市燃气应急指挥部发布，并依照有关规定向上级报告。

发布制度。各县（市、区）政府主管部门会同突发事件涉及的燃气企业研判可能发生城镇燃气突发事件时，应当向市燃气应急指挥部办公室提出预警信息发布建议。初步判断属于市级发布权限的，根据市燃气应急指挥部授权，由市燃气应急指挥部办公室组织相关部门及时通过广播、电视、手机短信、电子显示屏、报刊、网络等通讯手段和传播媒介，采用公开播送、逐户通知等方式发布预警信息，并通报可能影响到的相邻区域。对于老、幼、病、残、孕等特殊人群及医院、学校等特殊场所和警报盲区，采取足以使其知悉的有效方式发布预警信息。属于授权县（市、区）级权限的，由各县（市、区）人民政府进行发布。

发布内容。城镇燃气突发事件预警信息内容主要包括：发布机关、发布时间、事件类别、起始时间、预警区域或者场所、预警级别、应对常识、警示事项、事态发展和咨询电话等。

4.2.2 预警措施

进入预警状态后，视情况采取以下措施：

1.分析研判。及时掌握设施运行信息，组织各县（市、区）燃气主管部门、相关燃气企业和专家及时分析研判，预估影响范围、危害程度和突发事件级别。

2.防范处置。根据分析评估结果制定应对措施，转移、疏散易受突发事件危害的人员、财产，并对事发地附近不可转移的公共设施和重要点位采取保护措施，确保安全和正常运行。

3.应急准备。发布警报，宣布进入预警期后, 市指挥小组各成员单位应当加强联络，保证通信畅通，应急处置队伍和专业人员进入待命状态，市燃气应急指挥部采取下列应急措施：

（1）责令现场指挥部工作组进入待命状态，动员后备人员做好应急救援准备；

（2）调集应急救援物资、设备，确保应急设施和避难场所随时可以投入使用;

（3）加强对门（场）站、输气管线、燃气设施的安全保卫，确保燃气公共设施的安全和正常运行；

（4）关闭或者限制使用易受城镇燃气突发事件危害的场所,控制或者限制容易导致危害扩大的公共场所活动；

（5）法律、法规、规章规定的其他必要的防范性、保护性措施。

4.舆论引导。公布咨询电话，加强舆情监测，组织专家及时准确发布、更新和解读预警信息，做好舆论引导工作。

4.2.3 预警级别调整和解除

预警信息发布后，应当根据事态发展适时调整预警级别。

依据“谁发布、谁解除”的原则，当危险因素和隐患得到有效控制时，经评估符合相应条件后，及时解除预警，由发布单位宣布解除预警，并终止相关措施。

5 应急处置及救援

5.1 信息报送

城镇燃气突发事件发生后,现场有关人员应当立即报告企业负责人。企业负责人接到报告后，应当立即报告事发地燃气主管部门。情况紧急时，现场有关人员可以直接向事发地主管部门报告。

事发地燃气主管部门接到事件信息报告后，应当立即上报市燃气应急指挥部办公室。市燃气应急指挥部办公室接到事件信息报告后，立即上报事件信息，跟踪和续报事件及救援进展情况，根据事件等级和应急处置需要通报市燃气应急指挥部成员单位。

报告内容包括：时间、地点、信息来源、事件性质、影响范围、事件发展趋势和已经采取的措施等。

应急处置过程中实行快报制度，及时续报有关情况。事发地燃气应急指挥部在事件发生后，要在1小时内写出事件快报，分别报送市、省燃气应急指挥部。

事件快报包括以下内容：

（1）事件单位的详细名称、单位负责人、联系电话及地址；

（2）事件单位的经济类型，生产、加工、输配规模、存储设备座数及储量、气源地、处数；

（3）事件发生的时间、地点、类别；

（4）事件造成的危害程度、影响范围、伤亡人数、初步估计直接经济损失；

（5）事件的简要经过；

（6）初步分析事件发生的原因；

（7）事件发生后采取的应急处理措施；

（8）需要有关部门协助抢救和处理的有关事宜；

（9）事件报告单位、签发人和报告时间；

（10）其他需要上报的有关事项。

5.2 先期处置

城镇燃气突发事件发生后，事发地燃气应急指挥部和燃气企业应立即启动相应的应急预案，采取应急处置措施控制事态发展，组织开展应急处置工作，并及时向市燃气应急指挥部办公室报告，在确保安全的前提下迅速采取有效应急措施组织救援，防止事件扩大。发生地震、火灾等其他突发事件危及城镇燃气安全时，相关部门及单位应当及时采取先期处置措施，减少或者避免造成城镇燃气运行事件；公安机关和消防救援、医疗等机构要及时采取管制措施和专业救援措施。

对于较大以上燃气突发事件，或者事发地燃气应急指挥部先期处置未能有效控制的一般燃气突发事件，市燃气应急指挥部应当及时组织开展应急处置工作。

5.3 分级响应

根据城镇燃气突发事件可能的严重程度及发展趋势，将应急响应由低到高设置为四级、三级、二级、一级四个等级。突发事件发生后，依据响应条件，启动相应等级响应（见附件3）。

1.四级响应

符合四级响应条件时，市燃气应急指挥部办公室主任启动四级响应，根据事件的严重程度、可控性、救灾难易程度和影响范围进行研判，视情派出工作组赶赴现场，指导、协调事件处置工作。

市燃气应急指挥部办公室关注事态发展，加强与事发地燃气应急指挥部的沟通联系，督导现场工作组做好事件的应急处置工作，适时通知相关成员单位，做好随时救援的应急准备工作，必要时协调有关力量进行救援。

2.三级响应

符合三级响应条件时，市燃气应急指挥部办公室主任启动三级响应，根据事件的严重程度、可控性、救灾难易程度和影响范围进行研判，立即派出工作组赶赴现场，指导、协调抢险救援。随时掌握事件进展情况，视情协调增派有关抢险救援力量，做好扩大响应的准备。

市燃气应急指挥部办公室立即向相关部门发布赶赴现场信息，成立现场指挥部。相关人员接到指令后立即赶赴现场；全面了解前期处置情况，分析研判事件形势，制定事件救援和保障方案；协调增调救援力量；当应急力量不足，或事件有可能升级时，市指挥部可根据实际情况及时请求上级指挥机构协调增援。

3.二级响应

符合二级响应条件时，市应急指挥部办公室主任向指挥长报告， 由指挥长启动二级响应，成立现场指挥部，重点做好以下工作：

（1）市应急指挥部办公室通知指挥长、副指挥长、有关成员单位负责人等相关人员立即赶赴现场。同时，根据事件现场情况，迅速指挥调度有关救援力量赶赴现场参加救援工作。

（2）指挥长到达现场后，迅速成立市现场指挥部及其工作组，接管指挥权，开展灾情会商，了解先期处置情况，分析研判城镇燃气突发事件灾害现状及发展态势，研究制定救援方案，指挥各组迅速开展行动。

（3）指挥、协调应急救援队伍和医疗救治单位积极抢救遇险人员、救治受伤人员，控制危险源或排除突发事件隐患，标明或划定危险区域，为救援工作创造条件。

（4）加强救援人员安全防护，发现可能直接危及应急救援人员生命安全的紧急情况时，立即组织采取相应措施消除隐患，降低或者化解风险，必要时可以暂时撤离应急救援人员，防止事件扩大和次生灾害发生。

（5）根据城镇燃气突发事件发展态势和救援需要，协调增调救援力量。

（6）组织开展人员核查、现场秩序维护、遇险人员和遇险遇难人员亲属安抚工作。

（7）做好交通、医疗卫生、通信、气象、供电、供水、生活物资等应急保障工作。

（8）及时、统一发布灾情、救援等信息，积极协调各类新闻媒体开展新闻报道，做好舆情监测和引导工作。

（9）认真贯彻落实省应急厅、住建厅、市委市政府工作要求，并及时向事发地传达。

4.一级响应

符合一级响应条件时，指挥长向省级燃气应急指挥机构指挥长报告，建议启动一级响应，进一步加强现场指挥力量，在做好二级响应重点工作基础上，落实省级燃气应急指挥机构指导意见，必要时请求省有关部门给予支持。

市指挥部指挥长、副指挥长亲临事件现场，加强现场指挥部力量，研究确定重大决策和指导意见，协调解决应急救援中的重大问题。市燃气应急指挥部接受省级燃气应急指挥机构指令，组织、指挥各成员单位和专业组迅速到位，及时赶赴事件现场，按照各自职责和分工，密切协同配合，开展燃气事件应急抢险处置等工作。

5.响应调整

市燃气应急指挥部或市燃气应急指挥部办公室根据突发事件情况变化，结合救援实际调整响应级别。

6.响应结束

遇险遇难人员全部救出，导致次生、衍生事件的威胁和危害得到控制或者消除后，一级、二级响应由市现场指挥部指挥长决定响应结束；三级、四级响应由市应急指挥部办公室主任决定响应结束。

5.4 应急处置措施

5.4.1 应急处置

城镇燃气事件主要是指城镇燃气供应、储存、输配、使用过程中发生的泄漏、火灾、爆炸和停气造成人员伤亡或财产损失，影响社会秩序的事件。

1.燃气泄漏应急处置

进行事件现场安全警戒，禁止无关人员和车辆进入警戒区域，同时对现场及周围人员进行防护指导，安排人员疏散及物资转移等工作。迅速对受伤人员进行现场急救，并护送受伤人员至医院进一步治疗。对事件现场泄漏形成的气体进行稀释驱散，关闭相关输气管道阀门，安全放散管道内燃气，对事件现场的气体浓度进行监测，根据风向及检测结果扩大疏散范围。对发生事件的燃气设施进行堵漏修复（地下管道泄漏时应采取有效措施，排除聚积在地下和构筑物空间内的燃气）；对突发事件现场周边环境指标进行监测，如发现周围环境有异常，立即采取相应措施，防止环境遭到污染或扩大污染范围。抢险工作完成后，应进行全面检测，检测合格后由燃气企业按照置换程序恢复供气。

2.燃气泄漏火灾应急处置

在进行燃气泄漏应急处置的同时，根据现场情况控制火情，采取降压或切断气源等有效措施控制火势后，对事件现场泄漏气体进行稀释驱散，并对事件现场的气体浓度进行监测；对突发事件现场周边环境指标进行监测，如发现周围环境有异常，立即采取相应措施，防止环境遭到污染或扩大污染范围;根据抢险救援方案和事件现场情况，组织燃气企业进行现场处置，对发生事件的燃气设施进行堵漏修复，抢险工作完成后，应进行全面检测，检测合格后由燃气企业恢复供气。

3.燃气爆炸应急处置

燃气爆炸后应立即控制气源和火种，关闭相关输气管道阀门，对事件现场的气体浓度进行监测，保护好现场，避免再次发生爆炸;迅速开展对受伤人员的现场急救，并护送受伤人员至医院进一步治疗；对突发事件现场周边环境指标进行监测，如发现周围环境有异常，立即采取相应措施，防止环境遭到污染或扩大污染范围；对损坏的燃气设施进行紧急堵漏；采取启动应急保障气源等方式，做好受影响区域居民或单位的用气保障工作；控制火情，对事件现场形成的气云进行稀释驱散，彻底消除火险隐患;对燃气设施进行修复，抢险工作完成后，应进行全面检测，检测合格后由燃气企业按照置换程序恢复供气。

4.燃气供应中断应急处置

发生燃气供应中断事件后，各管道燃气公司应立即启动应急保障气源，优先保障居民日常生活和重要机关、事业单位用气，其次保障重要工商企业正常生产和服务业的最低用气权益，限制一般工商业用气大户的用气量；及时向供应中断的燃气用户做好停气原因解释，向用户说明停气原因、注意事项等；必要时及时协调补充应急保障气源。当上游气源能够持续稳定供应后，由燃气企业恢复正常供气。

5.4.2 响应措施

1.本预案应急响应启动后，由市燃气应急指挥部对执行下列应急组织措施的相关成员单位和要求予以明确，并由市燃气应急指挥部办公室传达。

（1）设立现场指挥部，三级响应由市燃气应急指挥部副指挥长指派或担任现场指挥，二级响应由市燃气应急指挥部指挥长指派或担任现场指挥，一级响应在上级指挥人员到来前由市燃气应急指挥部指挥长进行现场指挥调度；

（2）相关成员单位赶赴事发现场，按照工作组分工，由牵头部门将联络方式报送市指挥市燃气应急指挥部办公室并保持联络畅通；

（3）市燃气应急指挥部办公室向现场指挥部派出工作组，协助现场指挥进行指挥协调；

（4）明确燃气事件信息续报频率，由市燃气应急指挥部办公室组织应急值守，明确带班领导、值班人员和值守方式，按照信息续报要求和频率报送燃气事件信息；

（5）抽调市燃气事件应急专家库专家组成专家组，研究制定抢险救援、风险监测、警戒疏散等技术方案；

（6）市燃气应急指挥部办公室要根据燃气事件应急处置需要联络燃气专业抢险队伍加入抢险救援组。

2.各成员单位和应急力量到达燃气事件现场后，应在市燃气应急指挥部和现场指挥部的指挥和协调下，根据燃气事件应急处置需求采取以下应急处置措施，一级响应要根据省级燃气应急指挥机构安排部署制定方案。

（1）综合协调组

负责市燃气应急指挥部日常工作；传达、执行国家、省、市关于燃气应急工作的决策、指令；编制与管理应急预案，‌根据预案实施过程中存在的问题及有关情况变化，‌对预案进行修订；建立燃气监测预警体系，开展燃气事件风险评估和监测预警工作；负责向市政府报告事件抢险救援工作进展情况，‌组织召开事件应急救援现场会议；发布燃气事件相关信息；‌负责组织协调有关部门（单位）按照预案和职责开展燃气突发事件应急处置工作；定期组织燃气应急演练；组织燃气应急工作的公众宣传和教育；总结燃气事件应急处置经验，提出改进意见；组织城镇燃气设施抢修及燃气供应的恢复；参与有关燃气突发事件的调查处理工作。‌

（2） 抢险救援组

抢险救援组负责拆除影响抢险救援的道路、设施、建筑物或构筑物，负责燃气管线和设施设备的抢修、堵漏、隔离、降温、关停、放散、燃气置换、火灾扑救等工作，开展燃气事件处置工作时要穿戴防护装备。

（3）医疗救护组

医疗救护组负责统计并报送人员伤亡和治疗情况。负责搜救燃气事件中受伤行动不便和被困人员，对抢险救援组运送至安全地点的伤员进行紧急治疗，转运救治伤势严重。负责医治应急处置负伤人员、疏散避险过程中受伤人员和避难场所中出现身体不适症状的人员。

（4）社会稳定组
社会稳定组负责统计需要疏散人员所在的场所，根据燃气事件应急处置工作对于场地的需求，设立核心处置区、安全警戒区和外围管控区；负责清空场地、封闭现场，合理设置出入口和边界警示标志，除应急救援处置人员外，禁止无关人员进入处置现场或无人机飞入处置现场空域；负责根据事发地周边道路交通情况，规划疏散避险、医疗转运、应急队伍和物资运输路线，派专人引导和维持秩序，同时对事发地周边其他交通行为实施疏导和管制，清理主要交通道路，保证相关路线安全畅通；组织疏散避险时负责指导相关疏散避险人员穿戴必要的个人防护、防范静电、熄灭火源并严禁使用明火，切断气源、关闭电源和电气设备，有序停止相关生产和生活活动。同时维持疏散避险过程中的秩序，防止出现踩踏事件，并在疏散避险全过程中保持与现场指挥部和市燃气应急指挥部办公室的联络；在确保安全和不影响应急处置的前提下，搜集燃气事件证据、寻找证人、记录证言并留存，控制燃气事件责任和嫌疑人。

（5） 宣传报道组

宣传报道组负责舆情监测和信息发布工作，在警戒区外设立固定的媒体接待点，统一接待新闻媒体，要按照市燃气应急指挥部统一安排在事中、事后发布权威信息；同时，要组织事发地城镇燃气经营企业对接受影响用户，安抚疏散避险人员恐慌情绪。

（6） 技术组

技术组负责监测燃气事件涉及和临近燃气设备和管网的压力、温度等状态，监测事发地道路和建筑物沉降、其他市政管网、管线状态，监测周边空气中特征污染物的浓度及其变化情况，当出现次生、衍生事件风险时，及时通知市燃气应急指挥部办公室；技术组负责提供事发地气象预报信息，以便市燃气应急指挥部根据气象变化情况及时调整各应急处置方案。

（7） 应急保障组

应急保障组要按照受燃气事件影响区域内基本生活保障临时供应方案要求，购买、征用、调集燃气事件应急处置所需应急装备、设备、物资，要在市燃气应急指挥部统一调拨下，给安全转移至避难场所中的人员分配住宿场地、分发饮用水、食物等生活必需品，尽可能满足受影响用户临时生活需求。

（8） 善后工作组
各县（市、区）人民政府负责燃气事件善后处置工作，善后工作包括安置、慰问、医疗救治、赔（补）偿受影响人员，支付物资征用和补偿救援费用，承担灾后恢复和重建，收集、清理与处理污染物等事项，尽快消除突发事件影响，恢复正常秩序，确保社会稳定。

（9）其他市燃气应急指挥部认为有必要采取的措施。

5.5涉嫌犯罪调查

事发地公安机关接到城镇燃气突发事件报告后，必须第一时间开展责任事件涉嫌犯罪调查工作。

6 应急保障

6.1 救援力量

城镇燃气突发事件应急救援力量主要有吕梁市消防救援支队、吕梁市应急综合救援支队和相关企事业单位人员。

6.2 资金保障

市应急指挥部应当做好突发事件应急救援的资金准备。事件发生后，市应急指挥部应及时落实各类应急费用，财政部门负责统筹协调、督促、审核拨付所需费用。

7 调查评估
按照突发事件等级和有关规定，事发地县（市、区）人民政府相应成立突发事件调查组，及时对突发事件起因、经过、类别、性质、人员伤亡情况以及直接经济损失、责任进行调查，提出防范措施。

市应急指挥部办公室及时分析总结突发事件、应急处置经验教训，提出改进措施。

8 附则

8.1 预案宣传、培训和演练

市应急指挥部办公室应多渠道宣传应急预案，定期组织应急预案培训，每三年组织一次应急演练。定期评估应急预案，符合修订情形的应及时修订。

8.2 预案实施时间

本预案自印发之日起实施。

8.3 预案解释

本预案由吕梁市住房和城乡建设局负责解释。

附件：1.吕梁市城镇燃气事件应急响应程序图

2.吕梁市城镇燃气突发事件应急指挥机构及职责

3.吕梁市城镇燃气突发事件应急响应条件及措施

4.吕梁市城镇燃气突发事件分级标准

5.吕梁市城镇燃气突发事件信息报送单

6.安全风险评估报告

7.应急资源调查报告

附件1：

吕梁市城镇燃气事件应急响应程序图

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



附件2：

吕梁市城镇燃气突发事件应急指挥机构及职责

	指挥机构
	主要职责

	指挥长
	分管副市长
	市燃气应急指挥部：认真贯彻执行预防燃气突发事件的法律法规规章和政策，制定燃气突发事件应急预案；建立和完善燃气应急响应机制；负责统一指挥、协调燃气突发事件的应对工作；组织全市燃气突发事件应急救援演练；指导政府各有关部门做好燃气突发事件应急处置工作。 

市燃气应急指挥部办公室：负责市燃气应急指挥部日常工作；传达、执行国家、省、市关于燃气应急工作的决策、指令；编制与管理应急预案，‌根据预案实施过程中存在的问题及有关情况变化，‌对预案进行修订；建立燃气监测预警体系，开展燃气事件风险评估和监测预警工作；负责向市政府报告事件抢险救援工作进展情况，‌组织召开事件应急救援现场会议；发布燃气事件相关信息；‌负责组织协调有关部门（单位）按照预案和职责开展燃气突发事件应急处置工作；定期组织燃气应急演练；组织燃气应急工作的公众宣传和教育；总结燃气事件应急处置经验，提出改进意见；组织城镇燃气设施抢修及燃气供应的恢复；参与有关燃气突发事件的调查处理工作。

	副指挥长
	市政府副秘书长
	

	
	市燃气主管部门主要负责人
	

	
	市应急局主要负责人
	

	
	市消防救援支队支队长
	

	成员单位
	各县（市、区）人民政府
	负责本行政区域内一般燃气突发事件的应急处置，会同燃气企业做好较大及以上燃气突发事件的先期处置；负责受影响区域人员通知、疏散转移、安抚劝导、救助安置等工作，做好房屋修缮、受损财产调查登记等燃气突发事件善后工作；负责现场应急处置后勤保障工作；协助燃气经营企业恢复供气工作。

	
	市委宣传部
	组织协调媒体做好突发事件的新闻报道，积极引导舆论。

	
	市委网信办
	根据指挥部工作指令安排，组织属地新闻网站及新媒体统一发布事件相关信息。

	
	市住建局
	承担市燃气应急指挥部办公室日常工作；负责组织协调有关部门做好燃气突发事件各项应急处置工作；组织燃气专家赴事件发生地协助当地燃气应急工作，指导事件发生地开展燃气设施应急抢险、检修和恢复供气等工作；会同有关部门组织开展预案宣传、培训和演练，并根据实际情况，适时组织进行评估和修订；完成省安委会、省应急厅、省住建厅和市委、市政府交办的其他工作。

	
	市应急局
	负责指导、协助城镇燃气突发事件应急处置工作。

	
	市消防救援支队
	负责组织指挥所属队伍参加以抢救人员生命为主的应急救援工作。

	
	市发展改革委
	协调省发改委、各上游气源企业，保障燃气充足、稳定供应。

	
	市公安局
	调配警力维护燃气事件现场秩序和社会公共秩序，打击犯罪。

	
	市交警支队
	组织群众疏散，进入紧急避险场所，保障抢险人员、车辆和群众紧急通行。

	
	市工信局
	负责协调保障涉及工业企业产品抢险物资。

	
	市气象局
	提供燃气事件区域气象预报和灾害性天气预警信息，为燃气事件应急处置提供保障服务。

	
	市卫健委
	负责城镇燃气事件抢险人员、灾民和伤员救治和燃气事件区域卫生防疫工作。

	
	市财政局
	统筹安排拨付燃气事件必要应急资金，并会同主管部门进行监管。

	
	市生态环境局
	负责做好事件现场环境污染的应急监测工作，提供事件现场环境监测数据，提出减轻环境污染的治理建议。

	
	市交通局
	负责燃气突发事件抢险人员、物资运输车辆保障，指导、协调农村公路（含桥梁、隧道）等职责范围内交通工程抢修与恢复工作。

	
	市民政局、市人社局
	组织协调灾民生活救助和转移安置，做好灾民和抢险人员生活安置工作；组织灾民生活救助物资筹措、储备、调拨；协助相关部门核查灾情，及时向市燃气应急指挥部提供灾情信息。

	
	市市场局
	组织、参与压力容器、压力管道等特种设备抢险、事件处置、调查工作；负责应急食品、药品、医疗器械等物资质量监管

	
	市信访局
	做好上访群众接访工作，协调相关责任单位做好相关政策、法规解释和群众教育疏导工作。

	
	武警吕梁支队
	负责组织协调驻地武警部队参加应急救援工作。

	
	吕梁军分区战备建设处
	负责组织民兵，协调驻军、预备役部队参加应急救援工作。

	
	国家金融监督管理总局吕梁监管分局
	负责督促、指导有关保险公司及时做好理赔工作。

	
	国网吕梁供电公司和山西地电吕梁分公司
	负责做好营业区域所属供电设施抢修及事件抢险供电保障工作。

	
	各城镇燃气经营企业
	做好燃气供应保障工作；制定本企业燃气事件应急预案，并按照分级管理原则报告及备案；建立燃气事件应急组织机构，成立抢险队伍，配备必要的仪器机具，交通通讯工具，并定期组织演练；对燃气用户进行事件应急知识宣传；发生事件后及时向有关部门报告情况并提供事件现场管道、气压、管线方向等基础数据，制定燃气设备设施抢修（险）方案，参与事件应急抢修（险），修复损坏燃气设备设施，恢复供气。


附件3：

吕梁市城镇燃气突发事件应急响应条件及措施

	一级响应
	二级响应
	三级响应
	四级响应

	符合以下情形之一时，启动一级响应：

1.发生特别重大事件；

2.造成30人以上涉险、被困、失联的事件；

3.市燃气应急指挥部认为需要启动一级响应的其他情形。
	符合以下情形之一时，启动二级响应：

1.发生重大事件；

2.造成10人以上涉险、被困、失联的事件；

3.超出市燃气应急指挥部处置能力，需要请求上级力量进行应急处置的

4.市燃气应急指挥部认为需要启动二级响应的其他情形。
	符合以下情形之一时，启动三级响应：

1.发生较大事件；

2.造成3人以上10人以下涉险、被困、失联的事件；

3.市燃气应急指挥部认为需要启动三级响应的其他情形。
	符合以下情形之一时，启动四级响应：

1.发生一般事件；

2.造成3人以下涉险、被困、失联的事件；

3.市燃气应急指挥部认为需要启动四级响应的其他情形。


注：“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

附件4：

吕梁市城镇燃气突发事件分级标准

	特别重大事件
	重大事件
	较大事件
	一般事件

	1.发生造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事件。

2.因燃气供应中断，造成5万户以上居民用户停气48小时以上的燃气突发事件。

3.需要紧急转移安置10万人以上的燃气突发事件。
	1.发生10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事件。

2.因燃气供应中断，造成3万户以上居民用户停气24小时以上的燃气突发事件。

3.需要紧急转移安置5万人以上、10万人以下或者造成重要交通枢纽停止运行的燃气突发事件。
	1.发生3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事件。

2.因燃气供应中断，造成1万户以上居民用户停气24小时以上的燃气突发事件。

3.需要紧急转移安置1万人以上、5万人以下，或者造成省市重要单位、重要公共建筑物、客运站、市区商业集中地周边道路交通中断的燃气突发事件。
	1.发生3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事件。

2.因燃气供应中断，造成5000户以上居民用户停气24小时以上的燃气突发事件。

3.需要紧急转移安置2000人以上、1万人以下，或者造成交通主干道交通中断或者双向交通阻塞的燃气突发事件。

4.达不到以上情形的突发事件按照一般城镇燃气突发事件处置。


注：“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

附件5：

吕梁市城镇燃气突发事件信息报送单
	报送单位（盖章）
	
	报送时间
	

	填报人员
	
	联系电话
	

	事件发生时间
	

	事件发生地点
	

	报送类别
	□首报
	□续报（第
次）
	□终报

	估计伤亡和影响
	

	现场概况
	

	风险监测情况
	

	已经采取的措施及实施情况
	

	计划采取的

措施
	


附件6：

安全风险评估报告

一、燃气现状

吕梁市燃气用户主要使用管道天然气，城市供气管网达不到的地方由瓶装液石油气作为补充。

各县（市、区）天然气管网能够安全运行，20年以上老旧燃气管网比例较少。目前燃气用户主要为居民用户，工商业用户较少，个别地区气源单一，保障性差。存在的主要问题：一是燃气用户安全用气意识薄弱，违规用气行为较多，故障处理能力不足。二是燃气用户燃气灶具不合规，存在安全隐患。三是个别地区没有燃气专项规划，存在无序建设现象，部分燃气管网遭到破坏。

二、风险识别分析与评估

可能造成燃气突发事件的风险：

1.燃气设施事故风险

（1）供气气源单位或燃气管网及设施设备发生故障，可能造成气源中断。

（2）场站设施和管网设施等可能发生重大火灾、爆炸等事故。

（3）燃气管道可能因道路塌陷、腐蚀穿孔、第三方损坏等原因发生泄漏，甚至引发爆炸燃烧。

（4）调度、自动控制、营业等计算机系统可能遭受入侵、失控、毁坏等风险。

2.燃气运输事故风险

燃气在道路运输及配送过程中可能因交通事故、瓶体破损、阀门开裂或密闭不严等原因造成大量泄漏，进而引发爆炸燃烧。

3.自然灾害风险

地震、滑坡、暴雨、大雪、低温等自然灾害可能导致机电设备毁损，影响城市大面积及区域供气。

4.中毒风险

天然气使用过程中通风不畅，易产生一氧化碳，导致人员中毒，严重时可能丧命。

5.公共卫生事件风险

大规模传染性疾病的爆发可能导致生产运营人员严重减员，影响燃气供应。

6.人为损害风险

误操作、施工危害、战争和恐怖活动等因素可能造成生产与供应系统损坏和停产、减产。

7.燃气快速发展与安全不同步的问题

管道燃气管线违章占压、违规穿越密闭空间等问题大量存在，液化石油气企业违法充装、无证经营等行为突出。

8.部分燃气企业重效益轻安全的问题

城镇燃气经营企业安全管理没有同步跟上，安全技术装备配备不足，对控股或参股公司安全生产问题失察失管。

9.科技信息化手段滞后的问题

燃气自闭阀、燃气泄漏报警器等使用不多，很多城镇燃气事故的发生与未安装信息化燃气报警装置或出现故障，无法提前感知重大风险有关。

10.安全监管任务与人员执法专业水平不匹配的问题

燃气安全监管存在力量不足、人员专业性不强等问题，过度依赖燃气经营企业自我管理，而疏于检查执法、放松警惕。

11.第三方施工破坏

第三方施工破坏是导致燃气事故的主要原因之一，管道腐蚀泄漏、地质灾害也是常见原因。

12.老旧管网老化腐蚀问题

许多老旧燃气管线、深埋管线迫近设计寿命，老化腐蚀问题严重，燃气泄漏风险增大。

13.居民乱搭乱建、占压燃气管线

居民乱搭乱建、占压燃气管线或将燃气设施包围在建筑内的问题突出，发生泄漏不易被察觉，易造成燃气积聚引发事故。

三、风险应对措施

各成员单位要督促城镇燃气企业定期排查、评估风险隐患、对安全隐患建档，制定落实燃气设施突发事件风险措施，公示行政责任人，多措并举做好燃气突发事件应对工作。

1.明确部门监管责任：政府部门应加强对燃气行业的监测和执法力度，要进一步明确部门日常监管责任，确保政策措施、人员配置、资金保障和工作落实到位，防止推诿扯皮、责任悬空，确保城镇燃气经营企业合规运营。

2.落实企业主体责任：督促燃气经营企业、瓶装液化石油气充装企业全面落实安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度、全员安全生产岗位责任制和监督落实机制。定期检查和维护燃气管道和设备，确保其安全运行。

3.全面排查整治：对城镇燃气全链条进行“大起底”排查，全链条整治城镇燃气安全风险隐患，坚决防范重特大事故的发生。

4.加快老化管道和设施改造更新：通过建立合理的资金共担机制，加快更新老化和有隐患的市政管道、庭院管道、立管及厂站设施。

5.推进燃气安全监管智能化建设：完善燃气监管平台建设，安装可燃气体探测器实现对管网漏损、运行安全及周边重要密闭空间等的在线监测、及时预警和应急处置。

6.加强宣传教育：充分利用各种宣传介质和资源，加强燃气安全宣传报道，普及燃气安全使用和应急处置知识，提升社会公众防范和化解燃气安全风险隐患的意识和能力。

7.加强应急预案演练：定期进行演练，以检验预案的有效性，并提高应急响应的效率。

8.建立长效机制：深入剖析城镇燃气安全隐患产生的深层次原因，加快完善相关法规和标准规范，建立严进、严管、重罚的城镇燃气市场监管机制。

通过综合采取这些措施，可以减少城镇燃气突发事件的风险，并保障公众的生命安全和财产安全。

附件7：
应急资源调查报告

一、应急资源调查目的

为了提高城镇燃气突发事件的应急处置能力，确保在燃气突发事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急响应，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失。通过燃气应急资源调查可达到以下几个方面的目的。

（一）提高应急处置能力：通过调查和准备，提高对燃气突发事件的快速反应和科学处置能力，确保燃气供应安全稳定，保障社会经济的持续发展。

（二）预防和减少事故危害：通过燃气应急资源调查，预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，保护人民生命财产安全和环境安全。

（三）规范应急活动：使企业能够迅速、有序有效地开展应急处置行动，为突发环境事件处置提供保障的应急物资，避免对公共环境造成污染冲击。

（四）补充完善应急物资：针对公司应急物资现状不足进行补充完善，确保应急物资能够充分保障燃气安全。

（五）加强风险控制：加强风险源的控制，继续完善应急物资和应急队伍建设，降低环境风险，提高应对各类突发环境事件的能力。

（六）建立应急救援队伍：建立和完善企业内部的应急救援队伍，提高救援人员的专业技能和应急响应能力。

（七）加强应急演练和培训：定期进行应急演练和培训，提高员工的应急意识和应急能力，确保在突发事件发生时能够迅速有效地采取行动。

（八）完善应急物资储备和调运程序：确保应急物资的充足储备，并制定调运程序，以便在事故发生时能够迅速投入使用。

二、调查范围

吕梁市所有城镇燃气经营企业

三、应急资源调查结果

本次城镇燃气设施应急资源调查主要包括应急队伍及指挥场所、应急物资及储备场所等。

（一）应急队伍

各县（市、区）人民政府及城镇燃气经营企业应急救援队伍。

（二）应急物资及储备场所

各应急救援队伍具备应急物资和救援器材，整理形成物资统计表或救援器材台账，主要放置于公司库房及各加气站指定位置。

（三）应急救援经费

多数企业均备有应急救援经费，主要用于突发事件发生时，物资和技术支持、提供紧急医疗救援、购置紧急物资等。

（四）应急预案

均制定生产安全事件应急预案，部分企业制定了燃气泄漏应急演练方案、消防演练预案等。

四、调查结论及存在的问题

通过本次调查摸清了吕梁市各县（市、区）城镇燃气应急资源现状情况，突发事件发生时，如果能及时有效地的利用好这些资源，对突发事件的控制是非常有利的。

此外，充分发挥行业专家支撑作用，建议成立燃气突发事件专家技术组，分别针对燃气技术、燃气维修抢修、加气站工艺安全技术、燃气安全管理、客户安全技术、场站工艺安全技术、管道安全技术等方面设置相应专家。为了使城市燃气突发事件发生时的各项应急救援工作有序开展，吕梁市还需要在现状的基础上完善应急资源配置，补充急救援器材及相关器具，增加燃气管网备用备件。根据每次演练情况，不断完善应急预案内容和补充应急救援物资，安排专人负责物资管理，按用途分类，定期检查物资状况。

燃气突发事件发生





先期处置





市燃气应急指挥部办公室





信息报告





事件等级确定





I、II级响应





III、IV级响应





现场指挥部





应急处置





指挥部领导和专家赶赴现场





综合协调组





抢险救援组





医疗救护组





社会稳定组





宣传报道组





技术组





应急保障组





善后工作组





事态控制


结束响应





后期处置





采取应急措施










